1、仪器设备及玻璃器皿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格/型号** | **数量** | **品牌** | **单价** | **金额** | **备注** | **技术要求** |
| 1. | 刻度移液管 | 10mL | 10支 | 天玻 |  |  |  |  |
| 2. | 胖肚移液管 | 5mL | 20支 | 天玻 |  |  |  |  |
| 3. | 胖肚移液管 | 10mL | 20支 | 天玻 |  |  |  |  |
| 4. | 胖肚移液管 | 15mL | 20支 | 天玻 |  |  |  |  |
| 5. | 容量瓶 | 250mL | 10个 | 天玻 |  |  |  |  |
| 6. | 棕量瓶 | 250ml | 10个 | 天玻 |  |  |  |  |
| 7. | 瓶口分液器 | 2.5-25mL | 2个 | 普兰德 |  |  |  |  |
| 8. | 瓶口分液器 | 1-10mL | 3个 | 普兰德 |  |  |  |  |
| 9. | 聚乙烯瓶 | 60mL | 50个 | 北京 |  |  |  |  |
| 10. | 聚乙烯瓶 | 100mL | 100个 | 北京 |  |  |  |  |
| 11. | 聚乙烯瓶 | 250mL | 100个 | 北京 |  |  |  |  |
| 12. | 聚乙烯瓶 | 500mL | 20个 | 北京 |  |  |  |  |
| 13. | 棕蓝盖试剂瓶 | 500mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 14. | 蓝盖试剂瓶 | 500mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 15. | 棕蓝盖试剂瓶 | 250mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 16. | 蓝盖试剂瓶 | 250mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 17. | 棕蓝盖试剂瓶 | 100mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 18. | 蓝盖试剂瓶 | 100mL | 15个 | 蜀牛 |  |  |  |  |
| 19. | 实验室封口膜 | PM996 | 3盒 | 进口 |  |  |  |  |
| 20. | 一次性口罩 | 10只/包 | 50包 | 江西 |  |  |  |  |
| 21. | 丁腈手套 | M码 | 30盒 | 爱马斯 |  |  |  |  |
| 22. | 丁腈手套 | L码 | 13盒 | 爱马斯 |  |  |  |  |
| 23. | 一次性手套 | M码（橡胶灭菌） | 30包 | 加明 |  |  |  |  |
| 24. | 一次性手套 | L码（橡胶灭菌） | 5包 | 加明 |  |  |  |  |
| 25. | 比色管 | 50mL 12\*1 | 2盒 | 天玻 |  |  |  |  |
| 26. | 酸式滴定管 | 50mL | 4根 | 天玻 |  |  |  |  |
| 27. | 酸式滴定管 | 25mL | 4根 | 天玻 |  |  |  |  |
| 28. | 不锈钢药勺 | 26cm | 4根 | 上海 |  |  |  |  |
| 29. | 不锈钢药勺 | 16cm | 4根 | 上海 |  |  |  |  |
| 30. | 塑料药勺 | 20cm | 2根 | 上海 |  |  |  |  |
| 31. | 锥形瓶 | 250mL | 20个 | 蜀玻 |  |  |  |  |
| 32. | 锥形瓶 | 100mL | 30个 | 蜀玻 |  |  |  |  |
| 33. | 磨口锥形瓶 | 250mL | 30个 | 蜀玻 |  |  |  |  |
| 34. | 擦镜纸 | 10\*15cm | 10本 | 杭州 |  |  |  |  |
| 35. | 称量纸 | 75mm\*75mm | 2包 | 上海 |  |  |  |  |
| 36. | 称量纸 | 150mm\*150mm | 2包 | 北京 |  |  |  |  |
| 37. | 量筒刷 | 100mL | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 38. | 量筒刷 | 500mL | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 39. | 容量瓶刷 | 250mL | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 40. | 刻度吸管刷 | 1mL | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 41. | 刻度吸管刷 | 2ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 42. | 刻度吸管刷 | 5ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 43. | 刻度吸管刷 | 10ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 44. | 刻度吸管刷 | 15ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 45. | 胖肚吸管刷 | 5mL | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 46. | 胖肚吸管刷 | 10ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 47. | 胖肚吸管刷 | 15ml | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 48. | 电子天平刷 |  | 2支 | 河北 |  |  |  |  |
| 49. | 磁力搅拌子 | 带节2cm | 30粒 | 江苏 |  |  |  |  |
| 50. | 磁力搅拌子 | 1cm | 20粒 | 江苏 |  |  |  |  |
| 51. | PH广范试纸 | 1-14（20本/盒） | 1盒 | 三爱思 |  |  |  |  |
| 52. | PH精密试纸 | 5.5-9.0（20本/盒） | 1盒 | 三爱思 |  |  |  |  |
| 53. | 大龙移液器 | 2-10mL | 2支 | 大龙 |  |  |  |  |
| 54. | 大龙移液器 | 1000-5000μL | 2支 | 大龙 |  |  |  |  |
| 55. | 大龙移液器 | 200-1000μL | 2支 | 大龙 |  |  |  |  |
| 56. | 大龙移液器 | 20-200μL | 2支 | 大龙 |  |  |  |  |
| 57. | 大龙移液吸头 | 200-1000μL（100支/包） | 1包 | 江苏 |  |  |  |  |
| 58. | 大龙移液吸头 | 1000-5000μL（100支/包） | 1包 | 江苏 |  |  |  |  |
| 59. | 大龙移液吸头 | 20-200μL（500支/包） | 1包 | 江苏 |  |  |  |  |
| 60. | 大龙移液吸头 | 2-10mL（100支/包） | 1包 | 江苏 |  |  |  |  |
| 61. | 移液器吸头盒 | 200μL 96孔 | 1只 | 江苏 |  |  | PP材质 |  |
| 62. | 移液器吸头盒 | 1mL 60孔 | 1只 | 江苏 |  |  | PP材质 |  |
| 63. | 移液器吸头盒 | 5mL 28孔 | 1只 | 江苏 |  |  | PP材质 |  |
| 64. | 移液器吸头盒 | 10mL 15孔 | 1只 | 江苏 |  |  | PP材质 |  |
| 65. | 石英比色皿 | 10mm 2只装 | 2盒 | 北京 |  |  |  |  |
| 66. | 石英比色皿 | 20mm 2只装 | 2盒 | 北京 |  |  |  |  |
| 67. | 石英比色皿 | 30mm 2只装 | 2盒 | 北京 |  |  |  |  |
| 68. | 有机玻璃比色管架 | 100mL\*24孔双排 | 3个 | 北京 |  |  |  |  |
| 69. | 离子计 | PXSJ-216 | 1台 | 上海仪电 |  |  | 氟化物  需检校 |  |
| 70. | 超纯水电导率测试电极 | DJS-0.01C | 1套 | 上海仪电 |  |  | 需含流通池 |  |
| 71. | 离心机 | TDZ5-WS | 1台 | 湘仪 |  |  |  |  |
| 72. | 便携式测深仪（声呐测深仪） | SM-5A | 1台 | 美国Speedtech |  |  |  |  |
| 73. | 透明度盘 | 需配30米手摇尺 | 1个 | 上海 |  |  |  |  |
| 74. | 得力卷尺 | 5米 | 1个 | 得力 |  |  | 需检校 |  |
| 75. | 水样采集器 | 3L（有机玻璃、含棉绳） | 1个 | [钜亿塑业](https://shop107549419.taobao.com/" \o "https://shop107549419.taobao.com/) |  |  |  |  |
| 76. | 水样采集器 | 5L（有机玻璃、含棉绳） | 1个 | [钜亿塑业](https://shop107549419.taobao.com/" \o "https://shop107549419.taobao.com/) |  |  |  |  |
| 77. | 石油类采样器 | 1L | 1个 | [钜亿塑业](https://shop107549419.taobao.com/" \o "https://shop107549419.taobao.com/) |  |  |  |  |
| 78. | 玻璃仪器气流烘干器 | 30孔 | 2个 | 力辰科技 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 79. | 实验室滴水架 | 52棒 | 2个 | 力辰科技 |  |  | PP材质 |  |
| 80. | 分液漏斗垂直萃取震荡器 | 8臂 | 1台 | 菁工仪器（上海）有限公司 |  |  |  |  |
| 81. | 冷藏运输箱 | 12升 | 1个 | 广州 |  |  | 配冰袋 |  |
| 82. | 天平砝码 | 20g（M1） | 1个 | 上海 |  |  |  |  |
| 83. | 天平砝码 | 50g（M1） | 1个 | 上海 |  |  |  |  |
| 84. | 天平砝码 | 100g（M1） | 1个 | 上海 |  |  |  |  |
| 85. | 砝码镊子 |  | 2个 | 上海 |  |  | 塑料 |  |
| 86. | 弹簧止水夹 |  | 6个 | 江苏 |  |  |  |  |
| 87. | 纳氏试剂 | 100毫升 | 24瓶 | 华特 |  |  |  |  |
| 88. | 定量滤纸 | 11cm中速/慢速 | 12包 | 杭州 |  |  |  |  |
| 89. | 定性滤纸 | 11cm | 5包 | 杭州 |  |  |  |  |
| 90. | 实验室电热套 | 250mL | 1个 | 泰斯特 |  |  |  |  |
| 91. | 实验室电热套 | 500ml | 1个 | 泰斯特 |  |  |  |  |
| 92. | 溶解氧瓶 | 250mL | 10个 | 蜀玻 |  |  |  |  |
| 93. | pH三复合电极 | E-301-CF型 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 94. | pH复合电极 | E-201-C型 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 95. | 铂黑电极 | DJS-1D型 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 96. | 温度传感器 | 雷磁T-818-B-6型 | 2支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 97. | 溶解氧电极 | DO-958-S型 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 98. | 通用电源 | 9VDC、800mA,内正外负 | 1只 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 99. | 溶解氧电极 | DO-958-BF型 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 100. | 电导电极 | DJS-1C型（铂黑） | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 101. | 氟离子电极 | PF-2-01 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 102. | 参比电极 | 232-01 | 1支 | 雷磁 |  |  |  |  |
| 103. | 延伸电缆 | AWA6228型 5m | 1条 | 爱华 |  |  |  |  |
| 104. | 延伸电缆 | AWA6228型 10m | 1条 | 爱华 |  |  |  |  |
| 105. | 三脚架 | AWA6228型声级器 | 1架 | 爱华 |  |  |  |  |
| 106. | 3.8m测试杆 | 适用AWA6228型声级器 | 一根 | 爱华 |  |  |  |  |
| 107. | 废液桶 | HDPE材质30L | 3个 | 江苏 |  |  |  |  |
| 108. | 硅胶管 | 内径：6\*9 | 2米 | 北京 |  |  |  |  |
| 109. | 硅胶管 | 内径：8\*12 | 2米 | 北京 |  |  |  |  |
| 110. | 硅胶管 | 内径：10\*14 | 2米 | 北京 |  |  |  |  |
| 111. | 余氯测定试纸 | （0-10mg/L) | 6盒 | 环凯 |  |  |  |  |
| 112. | DPD游离氯试剂 | （100小包/包） | 3包 | 哈希 |  |  |  |  |
| 113. | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃ | 一盒 | SHINVA |  |  |  |  |
| 114. | 冰粒桶 | 1升（不锈钢桶） | 1个 | 广州 |  |  |  |  |
| 115. | 表层水温表计 | 不锈钢材质 | 1个 | 广州 |  |  | 需检校 |  |
| 116. | 水银温度计 | 0-200℃ | 2根 | 河南 |  |  |  |  |
| 117. | 水银温度计 | 0-100℃ | 2根 | 河南 |  |  |  |  |
| 118. | 超纯化柱 | UPZX-T | 2套 | 成都超纯科技有限公司 |  |  | 需上门更换调试 |  |
| 119. | 预处理柱 | UPYZX-II-10 | 2套 | 成都超纯科技有限公司 |  |  | 需上门更换调试 |  |
| 120. | 反渗透柱 | ULP-RO-100 | 2套 | 成都超纯科技有限公司 |  |  | 需上门更换调试 |  |
| 121. | 塑料洗瓶 | 500ml | 4只 | 北京 |  |  |  |  |
| 125. | COD恒温加热管 | 60ml | 12套 | 青岛 |  |  |  |  |
| 126. | 一次性PE手套 | 中号 | 5包 | 光明 |  |  |  |  |
| 128. | 白大褂 | 长袖S号 | 1件 | 江西 |  |  |  |  |
| 129. | 白大褂 | 长袖XL号 | 4件 | 江西 |  |  |  |  |
| 130. | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | 1套 | 雷磁 |  |  | 需检定 |  |
|  | **合计（人民币大写）：** | | | | |  | | |

2、实验室药品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **数量** | **品 牌** | **单 价** | **金 额** | **备注** | **技术要求** |
|  | 过硫酸钾 | 250g | 4 | 默克 |  |  | 100.00% |  |
|  | 氢氧化钠 | 药检500g | 4 | 沃凯 |  |  | 100.00% |  |
|  | 酒石酸钾钠 | AR500g | 2 | 国药 |  |  | 100.00% |  |
|  | [pH水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887) | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 4.13（无量纲） |  |
|  | [pH水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887) | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 7.34（无量纲） |  |
|  | [pH水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1887) | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 9.06（无量纲） |  |
|  | [电导率 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2071" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2071) | 30mL | 2 | 标样所 |  |  | 41.2µS/cm |  |
|  | 电导率 水质标样 | 20mL | 3 | 海岸鸿蒙 |  |  | 208 μs/cm |  |
|  | [化学需氧量 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490) | 20mL | 8 | 标样所 |  |  | 35.5mg/L |  |
|  | [化学需氧量 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490) | 20mL | 8 | 标样所 |  |  | 83.6mg/L |  |
|  | [化学需氧量 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2490) | 20mL | 2 | 标样所 |  |  | 235mg/L |  |
|  | [高锰酸盐指数 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469) | 20mL | 3 | 标样所 |  |  | 1.03mg/L |  |
|  | [高锰酸盐指数 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469) | 20mL | 5 | 标样所 |  |  | 3.63mg/L |  |
|  | [高锰酸盐指数 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2469) | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 8.56mg/L |  |
|  | 氨氮 水质标样 | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 0.205mg/L |  |
|  | 氨氮 水质标样 | 20mL | 8 | 标样所 |  |  | 1.11mg/L |  |
|  | 氨氮 水质标样 | 20mL | 1 | 标样所 |  |  | 13.1mg/L |  |
|  | [氨氮溶液标准物质](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOGBW(E)081619.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOGBW(E)081619.html) | 50mL | 10 | 海岸鸿蒙 |  |  | 1000μg/mL |  |
|  | 总氮 水质标样 | 20mL | 7 | 标样所 |  |  | 1.86mg/L |  |
|  | 总氮 水质标样 | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 4.30mg/L |  |
|  | 水质 总氮 | 20mL | 1 | 海岸鸿蒙 |  |  | 11.8μg/mL |  |
|  | [水中总氮溶液标准物质](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOGBW(E)083931.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOGBW(E)083931.html) | 50mL | 2 | 海岸鸿蒙 |  |  | 1000μg/mL |  |
|  | [氟化物 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2009" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2009) | 20mL | 3 | 标样所 |  |  | 0.446mg/L |  |
|  | [氟化物 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2009" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=2009) | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 1.91mg/L |  |
|  | [水中氟化物](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0632.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0632.html) | 20mL | 1 | 海岸鸿蒙 |  |  | 28.1μg/mL |  |
|  | [标准物质/水中氟离子](https://www.gbw-china.com/info/170260658.html" \o "https://www.gbw-china.com/info/170260658.html) | 20mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 100mg/L |  |
|  | [挥发酚 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1996" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1996) | 20mL | 2 | 标样所 |  |  | 19.4µg/L |  |
|  | [挥发酚 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1996" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1996) | 20mL | 3 | 标样所 |  |  | 94.7µg/L |  |
|  | 水中挥发酚 | 20mL | 1 | 海岸鸿蒙 |  |  | 0.633μg/mL |  |
|  | [标准物质/水中挥发酚](https://www.gbw-china.com/info/170006802.html" \o "https://www.gbw-china.com/info/170006802.html) | 20mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 1000μg/mL |  |
|  | [六价铬 水质标样](https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1412" \o "https://www.hb-erm.com/index.php?m=goods&a=index&id=1412) | 20mL | 2 | 标样所 |  |  | 75.4µg/L |  |
|  | [水中六价铬](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0617.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0617.html) | 20mL | 4 | 坛墨质检 |  |  | 0.213mg/L |  |
|  | [水中六价铬](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0617.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0617.html) | 20mL | 3 | 坛墨质检 |  |  | 33.3mg/L |  |
|  | [标准物质/水中六价铬](https://www.gbw-china.com/info/170370233.html" \o "https://www.gbw-china.com/info/170370233.html) | 50mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 1000mg/L |  |
|  | 总铬 水质标样 | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 0.497mg/L |  |
|  | 总铬 水质标样 | 20mL | 3 | 标样所 |  |  | 1.92mg/L |  |
|  | [水质 总铬](http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0646.html" \o "http://www.bjhongmeng.com/product/PNOBW0646.html) | 20mL | 1 | 海岸鸿蒙 |  |  | 5.44μg/mL |  |
|  | [标准物质/水中总铬](https://www.gbw-china.com/info/170369710.html" \o "https://www.gbw-china.com/info/170369710.html) | 50mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 1000mg/L |  |
|  | 总磷 水质标样 | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 0.287mg/L |  |
|  | 总磷 水质标样 | 20mL | 4 | 标样所 |  |  | 0.166mg/L |  |
|  | 水质 总磷 | 20mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 17.2mg/L |  |
|  | 水质 总磷 | 20mL | 4 | 坛墨质检 |  |  | 2.51mg/L |  |
|  | [标准物质/水中总磷](https://www.gbw-china.com/info/170364668.html" \o "https://www.gbw-china.com/info/170364668.html) | 50mL | 2 | 坛墨质检 |  |  | 1000mg/L |  |
|  | 草酸钠基准 | 100g | 1 | 国药 |  |  | 99.99% |  |
|  | 甲苯 | AR500ml | 1 | 国药 |  |  | 易制毒  含运费（指定地点）（专用车辆，专人转送、人、车、证等需齐全） |  |
|  | 高锰酸钾 | AR500g | 1 | 国药 |  |  |
|  | 硫酸 | GR500ml | 20 | 国药 |  |  |
|  | 三氯甲烷 | AR500ml | 1 | 国药 |  |  |
|  | 盐酸 | GR500ml | 2 | 国药 |  |  |
|  | 乙醚 | AR，≥99.5%，500ml | 1 | 国药 |  |  |
|  | 丙酮 | AR500ml | 5 | 国药 |  |  |
|  | **小计（人民币大写）：** | | | | |  | | |

3、办公用品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 | 技术要求 |
| 1 | 实验室椅子 | 升降 | 5台 | 莱博特 |  |  |  |  |
| 2 | 实验区办公  桌椅组合 |  | 1套 | 得力 |  |  |  |  |
|  | 小计（人民币大写）： | | | | |  | | |

1. 防护用品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 | 技术要求 |
| 1 | 医用防护服 | M号 | 200套 | 稳健 |  |  |  |  |
| 2 | 过滤式防颗粒口罩 | kn95 | 200个 | 稳健 |  |  |  |  |
| 3 | 应急反光背心 | M号 带字 | 10套 | 圣斯龙 |  |  |  |  |
| 4 | 护目镜 | 1621AF | 50个 | 3M |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： | | | | |  | | |