# 附件

# 泉州台商投资区分布式电源承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年三季度，全区已接入分布式电源24.897万千瓦，在途及轮候分布式电源6.504万千瓦，可开放并网容量区间32.15-44.46万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。

表1 泉州台商投资区承载力与可开放容量情况表   单位：MW

| 县（区） | 承载力下限 | 承载力上限 | 已接容量 | 可开放并网容量下限 | 可开放并网容量上限 | 在途及轮候容量 | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州台商投资区 | 1011.85 | 1134.93 | 248.97 | 321.51 | 444.59 | 65.04 | 绿色 |

备注：备注：本次测算以泉州地区截至2026年9月25日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放容量并网容量=承载力-已接容量。

2.设备情况

截至2026年三季度，全区220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有39台，黄色有61台，总计100台。该100台配变均因本级设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（区）名称 | 220千伏主变可开放容量评估情况 | 110千伏主变可开放容量评估情况 | 35千伏主变可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州台商投资区 | 绿色：7 | 绿色：10 | 绿色：0 | 绿色：1499 | 绿色：1499 |
|  | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：61 | 黄色：61 |
|  | 红色：0 | 红色：0 | 红色：0 | 红色：39 | 红色：39 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 220、110千伏层面，泉州台商投资区无自身承载力不足受限设备。

- 10千伏公用配变层面，泉州台商投资区共有100台配变受限。该100台配变均为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2026年12月底前解决39台配变受限问题，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。