# 附件

# 泉州台商投资区分布式电源承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年6月12日，全区已接入分布式电源20.088万千瓦，在途及轮候分布式电源6.351万千瓦，可开放并网容量区间36.08-56.22万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。

表1 泉州台商投资区承载力与可开放容量情况表   单位：MW

| 县（区） | 承载力下限 | 承载力上限 | 已接容量 | 可开放并网容量下限 | 可开放并网容量上限 | 在途及轮候容量 | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠安县 | 943.90 | 1145.34 | 200.88 | 360.77 | 562.21 | 63.51 | 绿色 |

备注：本次测算以泉州地区截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放并网容量=承载力-已接容量。

2.设备情况

截至2026年6月12日，全区220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有14台，黄色有44台，总计58台。该58台配变均因本级设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（区）名称 | 220千伏主变可开放容量评估等级 |  | 110千伏主变可开放容量评估等级 |  | 35千伏主变可开放容量评估等级 |  | 10千伏配变可开放容量评估等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 |
| 惠安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 220、110千伏层面，泉州台商投资区无自身承载力不足受限设备。

- 10千伏公用配变层面，泉州台商投资区共有58台配变受限。该58台配变均为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过惠安县供电公司电源包或业扩包项目进行解决，力争2026年9月底前解决排队（含在途）受限配变，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。